# 实验室安全事前干预监测系统 - 详细设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

文档版本：V1.0

适用赛道：湖南省大学生计算机程序设计大赛 - 应用开发赛道

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. 模块结构与核心类图设计

系统的核心逻辑由图像推理、环境感知、决策状态机、硬件通信与用户界面五大模块协同构成。

## 1.1 系统核心类图 (Class Diagram)

classDiagram class MainWindow { -DualInferenceSystem inference_system -InferenceThread inference_thread -SensorWorker sensor_worker -SafetyStateMachine state_machine -SerialComm serial_comm -WaveBackgroundWidget wave_bg -QLabel macro_view_label -QLabel micro_view_label -TelemetryCard temp_card -TelemetryCard humi_card -QScrollArea review_scroll_area -QLabel score_label +init_ui() +setup_threads() +on_frame_ready(macro_img, micro_img) +on_sensor_update(temp, humi) +on_alert_triggered(alert_dict) +on_review_accepted(card) +on_review_rejected(card) } class DualInferenceSystem { -YOLO ppe_model -YOLO chem_model -Queue frame_queue -Queue result_queue -bool is_head_down -float unattended_start_time +load_models() +process_macro_frame(frame) +process_micro_frame(frame) +detect_head_down(keypoints, boxes) +check_unattended(person_detected) } class SafetyStateMachine { -str current_state -float last_power_off_time -float power_off_cooldown -set heating_keywords -SerialComm serial_controller +evaluate(micro_items, unattended, temp, humi) +is_heating_device_detected(micro_items) -_execute_power_off() +reset() } class SensorWorker { -str port -int baudrate -bool _is_simulated -bool _is_external_controlled -Serial _serial_conn +run() +parse_sensor_ascii(line) +check_ipc_telemetry() +stop() } class SerialComm { -str port -int baudrate -Serial serial_conn +connect() +send_power_off() -_calculate_checksum(payload) -_receive_loop() +disconnect() } MainWindow *-- DualInferenceSystem MainWindow *-- SafetyStateMachine MainWindow *-- SensorWorker MainWindow *-- SerialComm SafetyStateMachine o-- SerialComm : 驱动下发断电

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 2. 关键算法与时序逻辑设计

## 2.1 生产者-消费者双摄视频推理时序 (Sequence Diagram)

sequenceDiagram autonumber actor User as 用户/摄像头 participant Cam as CameraManager / OpenCV participant Q as FrameQueue (Buffer=5) participant Worker as DualInferenceSystem (QThread) participant UI as MainWindow (Qt Event Loop) User->>Cam: 视频帧输入 (双路) loop 每 33ms (30 FPS) Cam->>Q: put((macro_frame, micro_frame)) Q->>Worker: get() Note over Worker: 并发执行 YOLO-PPE 与 YOLO-Chem 推理 Worker->>Worker: 计算人体 Y 轴与无人值守计时 Worker-->>UI: emit(frame_processed_signal) UI->>UI: QPainter 渲染带框画面与状态信息 end

## 2.2 人体俯卧姿态与无人值守判定算法

人体 Y 轴几何中心变化检测 (Head-down Detection)：

算法通过宏观 YOLO 检测人体边框  [x₁, y₁, x₂, y₂] ；

计算中心坐标  y_c = (y₁ + y₂) / 2  及高宽比  R = (y₂ - y₁) / (x₂ - x₁) ；

若  R < 0.8 （人体呈现横向扁平状态）且中心点  y_c  接近实验台水平基线超过  3.0s ，触发  is_head_down = True （疑似趴桌昏厥/违规睡眠）。

无人值守滑动计时器 (Unattended Timer)：

维护时间戳  unattended_start_time ；

当连续帧中检测到的  person  数量为 0 时：

Δ t = t_current - t_unattended_start

若  Δ t ≥ 5.0 秒 ，则置位  macro_unattended = True ；

一旦检测到人员进入，重置计时器并将  macro_unattended = False 。

## 2.3 跨模态干烧决策与断电闭环算法

flowchart TD Start([状态机评估入口 evaluate]) --> CheckHeating{微观通道检出<br/>加热器皿/设备?} CheckHeating -- 否 --> CheckHumi{环境湿度 > 80%?} CheckHeating -- 是 --> CheckUnattended{宏观通道处于<br/>无人值守超时状态?} CheckUnattended -- 否 --> CheckHumi CheckUnattended -- 是 --> CheckTemp{环境温度 > 55.0℃?} CheckTemp -- 否 --> CheckHumi CheckTemp -- 是 --> TriggerCritical[判定高危事件 CRITICAL<br/>HIGH_RISK_DRY_BURN] TriggerCritical --> CheckCooldown{断电冷却时间 > 3.0s?} CheckCooldown -- 是 --> SendRelay[SerialComm 发送 0xAA 0x01 0x00..0x55<br/>切断实验室实验台总电源] CheckCooldown -- 否 --> Suppress[防抖抑制] SendRelay --> EmitAlert[向上层 UI 推送高危报警卡片与日志] Suppress --> EmitAlert CheckHumi -- 是 --> TriggerWarning[判定环境警告 WARNING<br/>ENV_ALERT_HUMIDITY] TriggerWarning --> EmitLog[推送高湿受潮告警] CheckHumi -- 否 --> SetNormal[恢复 NORMAL 安全状态]

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 3. 容错降级与 IPC 遥测通讯详细设计

## 3.1 串口数据解析状态机

SensorWorker  使用灵活的正则模式串匹配下位机上报的 ASCII 报文：

正则表达式： r"(?:TEMP|T)[:=]?\s*([0-9.]+)[,\s]+(?:HUMI|H)[:=]?\s*([0-9.]+)"

支持格式：

TEMP:26.5,HUMI:58.2

T:26.5,H:58.2

{"temp": 26.5, "humi": 58.2}

26.5, 58.2

## 3.2 离线模拟遥测平滑生成算法

在无真实传感器时，启动马尔可夫随机游走微扰：

Tₖ = T_base + 0.95 · (T_k-1 - T_base) + ε_T, ε_T ~ 𝒩(0, 0.05²)

Hₖ = H_base + 0.95 · (H_k-1 - H_base) + ε_H, ε_H ~ 𝒩(0, 0.1²)

保证界面温度在  25.0℃  附近微幅自然波动，避免数值静止死板。

## 3.3 IPC 共享内存通讯协议

通过监听文件  /tmp/lab_safety_env_telemetry.json ，外部环境控制器通过原子写入更新：

{ "timestamp": 1726569600.12, "temperature": 58.6, "humidity": 62.1, "source": "env_controller_gui" }

当该文件最近修改时间  < 3.0 秒  时，系统自动无缝切入“外部模拟控制模式”。